学術情報メディアセンターが管理している無線LANコントローラーへの

アクセスポイント追加の方針

平成23年12月末日

平成27年12月 一部改訂

平成28年3月 一部改訂

平成28年4月 一部改訂

平成30年3月9日一部改訂

学術情報メディアセンター

学術情報メディアセンター（以下、センターと呼ぶ）では学内無線LANシステムを運用している。このシステムは無線LANのアクセスポイント（以下、APと呼ぶ）を無線LANコントローラーにて一括的かつ、集中的に管理するシステムとなっている。この文章は、利用者の利便性を向上するためにサブネットワーク管理委員会が増設したAPをセンターが運用するコントローラーに接続し、かつセンターが一括管理するための方針を示している。なお、この方針は、現在導入されている無線LANコントローラーが更改される際には見直しを行うものとする。

- APの追加設置を希望する際には、購入前にセンターと十分協議をするものとし、無線LANアクセスポイント追加設置届出書は全ての情報が集まり次第提出すること。

- 追加設置するAPについては、センターが運用している無線LANコントローラーに接続可能である製品とする。

- 追加設置するAPの購入費、取りつけ工事費、撤去時に係る費用、および、追加設置したAPの修理費についてはサブネットワーク管理委員会が負担するものとする。

- APを追加する際に必要となるコントローラーのライセンス費はセンターが負担するものとする。

- APは、センターが設置・管理しているフロアスイッチにイーサケーブルにて直結しなければならない。

- センターは、追加設置されたAPの位置等、利用者にとって必要な情報をホームページなどで広報するものとする。

- 全学無線LANシステムの保守作業等による計画的な運用停止については、センターのホームページ等によるお知らせのみとし、原則的には追加設置したサブネットワーク管理委員会に個別には連絡はしないものとする。また、計画的な運用停止時期等についての事前調整は原則行なわないこととする。

- コントローラー更改の際には既存機種が利用可能となるような付帯条件は原則付けない。そのため、コントローラーを更改した際には、設置したサブネットワーク管理委員会にてAPの更改等、速やかに対応するものとする。

- AP故障時の対応を円滑に行うため、追加設置したサブネットワーク管理委員会に対応担当者を1名以上置き、センターに届け出るものとする（この裏面）。また対応担当者が変更した際には速やかに届け出るものとする。

- 追加されたAPにおける障害が発生した際には、その原因究明の一次切り分け作業はセンターにて行うものとする。

- 設置したAPを移設、撤去する場合には、事前にセンターに連絡するものとする。

- 追加設置するAPには、名前（AP名）が書かれたシールを貼らなければならない。

- 追加設置するAPには学術情報メディアセンターより支給する盗難防止用の鍵で盗難の対策を行うものとする。APの設置場所が簡単に取り外せないような場所の場合はこの限りではない。

参考情報：

・学内無線LANシステム（コントローラー含む）は、2015年度末あるいはそれ以降に更改する予定である。（2014年7月1日現在）

・2015年（平成27年）12月より、APを設置する主体を「部局」から「サブネットワーク管理委員会」に変更した。

無線LANアクセスポイント追加設置届出書

| 届 出 日 |  | 平成 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| サブネットワーク管理委員会名 |  |  |
| 対応担当者1 | 氏 名 |  |
|  | 電話番号（内線番号） |  |
|  | 連絡先（e-mail） |  |
| 対応担当者2 | 氏 名 |  |
|  | 電話番号（内線番号） |  |
|  | 連絡先（e-mail） |  |
| A P 名 （※注１） |  |  |
| MACアドレス |  | ： ： ： ： ： 記入例 ３２：６１：３C：４E：B６：０５ |
| 接続するフロアスイッチ |  | フロアスイッチ名 ポート番号 不明の場合は、右の四角にチェックしてください。□ |
| 設置場所 （※注２） |  | 建物名 階 部屋名など 記入例 建物名 学術情報メディアセンター 階 4階 部屋名など 廊下（405室付近） |
| 盗難防止用鍵 |  | 必要 不要 |
| 備 考 |  |  |

提出先：network-staff@cc.tsukuba.ac.jp（学術情報メディアセンター）

※注１：１個のAPにつき１枚の届出書の提出をお願いします。

※注２：現地調査などに備えてAPの場所を把握する上で重要な情報となります。できる限り、詳細にご記入くださいますようお願いします。